# Batterie
Umgangssprachlicher Oberbegriff für kompakte und transportable Speicher für elektrische Energie auf elektrochemischer Grundlage.
### Galvanische Zellen
Zugrunde liegen »galvanische Zellen«, die nach der Art der verwendeten Materialien für Anode, Kathode und Elektrolyt unterschieden werden, etwa:
Materialien	Nennspannung
Alkali-Mangan	1,5 V
Quecksilberoxid-Zink	1,35 V
Silberoxid-Zink	1,55 V
Aluminium-Luft	1,2 V

* Die zugrundeliegende Redoxreaktion charakterisiert die Zelle und deren Nennspannung.
- Die Stoffmenge bestimmt den verfügbaren Energiegehalt.
- Weitere Eigenschaften werden durch die technische Ausführung und die Bauform variiert.
### Begriffe
- Eine Alkali-Mangan-Zelle liefert also bestenfalls 1,5 V.
- Batterien (im fachlichen Sinne) liefern auf der Basis mehrerer Alkali-Mangan-Zellen also mit 2 Zellen 3 V, mit 3 Zellen 4,5 V oder mit 4 Zellen 6 V.
- In Primärzellen ist die Zelle »leer«, wenn die zugrundeliegende Reaktion abgelaufen ist.
- In Sekundärzellen kann die chemische Reaktion umgekehrt werden, indem die Zelle wieder geladen wird.
- Aus Sekundärzellen lassen sich Akkumulatoren bauen, also aufladbare Batterien.
Die im Kfz verwendeten Starterbatterien und Bordbatterien sind also Akkumulatoren.
### Bauformen
Äußerlich unterscheiden sich »Batterien« (umgangssprachlich) durch ihre Bauformen, etwa als:
- Knopfzelle
- Mignonzelle (AA)
- Flachbatterie
- Laternenbatterie
- Flachbatterie
### Abkürzungen
Eine handelsübliche Zink-Kohle-Zelle kann auch bezeichnet werden als:
nach ANSI	AA
nach IEC	R6
nach JSI	UM3N
umgangssprachlich	Mignon

siehe auch * Batteriemanagementsystem BMS